	

	杭州市余杭区住房和城乡建设局
	文件

	

	余建〔2020〕95号

	

	


关于加强住宅阳台排水管理工作的通知

各有关单位：

为进一步完善现行住宅设计，加强住宅小区排水管理，源头治理阳台排污，根据《杭州市排水管理办法》（杭州市人民政府令第314号）及市、区“污水零直排区”创建工作相关要求，经研究，现就加强住宅阳台排水管理工作有关事项明确如下：

一、住宅阳台排水设施设置要求

1.新建住宅的所有阳台应当按照要求独立设置废水立管。

2.废水立管接入户外排水井前应做好隔断（防异味）措施，地面接入污水系统。

二、住宅阳台排水设施审查及监管要求

1.项目图审阶段，图审机构应加强住宅阳台排水设施设置的技术审查。

2.项目设计审查阶段，审查部门应予审核把关。

3.项目施工阶段，监督部门应加强监管。

4.项目竣工验收阶段，验收部门应予严格把关，对未按要求施工的项目进行查处并督促整改。

三、上述住宅阳台排水设施设置及审查监管等要求自发文之日起执行。
杭州市余杭区住房和城乡建设局

2020年4月17日


抄送：区治水办。

杭州市余杭区住房和城乡建设局办公室      2020年4月17日印发

PAGE  
- 2 -

