
	湖州市住房和城乡建设局关于印发《湖州市住宅工程质量通病防治规定》的通知

	　湖建发〔2011〕228号




各县区建设局，各有关单位：
为提高我市住宅工程质量，控制或减少住宅工程裂缝、渗漏等质量通病，2008年我局制定实施了《湖州市住宅工程质量通病防治规定（暂行）》，规范了我市住宅工程质量通病防治工作，有效地减少了住宅工程质量通病。结合执行情况实际，组织技术人员对该暂行规定进行了修订调整，现印发给你们，请严格遵照执行。
    本规定由湖州市住房和城乡建设局解释。自2011年10月1日起尚未通过施工图审查的住宅工程建设均应当严格执行，其它非住宅工程可参照执行。同时，原《湖州市住宅工程质量通病防治规定（暂行）》废止。

              二○一一年九月二十日
湖州市住宅工程质量通病防治规定

（2008年10月制定，2011年9月修订）
1　总　　则

1.1　为提高住宅工程质量，控制和减少住宅工程裂缝、渗漏等质量通病，规范住宅工程质量通病防治（以下简称通病防治）工作，结合本地区住宅工程质量实际，特制定《湖州市住宅工程质量通病防治规定》（以下简称“规定”）。

1.2　本规定适用于本市市区范围内（含吴兴区、南浔区、经济开发区、旅游度假区）新建的商品住宅工程或其他商品房工程（含保障性安居工程和商住楼、公寓楼、办公楼等商品房工程）。德清、长兴、安吉三县的住宅工程质量通病防治参照执行。

1.3　在住宅工程的勘察、设计、施工和监理等建设过程中，除执行国家有关法律、法规和工程技术规范、标准等规定外，还应当执行本规定。如国家、省有关工程技术规范、标准有调整时，按照“就高，不就低”的原则执行。涉及设计相关条款的必须在施工图设计文件中明确。

1.4　鼓励建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体采取高于本规定要求或本规定未涉及的通病防治措施，积极消除住宅工程中“渗、漏、堵、泛、壳、裂、砂、锈”等质量通病，创建精品住宅。大力支持施工、监理企业开展住宅工程质量通病防治工法研究和推广应用。

    2  基本规定

2.1　通病防治由建设单位（房地产开发企业）组织实施，建设、勘察、设计、施工、监理、检测等各方质量责任主体应当按各自职责认真履行《规定》的有关条款。建设单位与勘察、设计、施工、监理等单位签定合同时，应当将本《规定》列入质量要求专项条款，将通病防治列入工作检查验收的主要内容。各方质量责任主体未按本规定实施应当承担相应责任。

2.2　通病防治所发生的所有费用必须列入工程概、预、决算。

2.3　工程合同备案机构应当将施工、监理合同通病防治专项条款列入审查内容。

2.4　施工图审查单位应当将通病防治的设计措施列入审查内容。
2.5　工程质量监督机构应当将通病防治列入监督重点。

2.6　未严格执行本规定的施工图设计文件，不予通过施工图设计文件审查；在施工过程中未严格执行本规定的，不予通过检验批、分项、分部工程验收和单位工程竣工验收。

2.7　住宅工程竣工验收除执行现行法律、法规和工程技术规范、标准所规定的需提供验收资料以外，还应当提供下列相关资料（作为竣工档案资料存档）：

2.7.1　由相关责任主体会签的《住宅工程质量通病防治设计任务书》（附录A-1）；由各方责任主体会签的《住宅工程质量通病防治施工任务书》（附录A-2）。

2.7.2　设计单位《住宅工程质量通病防治设计总结报告》（附录B）。

2.7.3　施工单位《住宅工程质量通病防治施工总结报告》（附录C）。

2.7.4  监理单位《住宅工程质量通病防治工作评估报告》（附录D）。

3　各方责任主体的管理措施

3.1　建设单位

3.1.1　在勘察设计和开工前分别向设计单位、施工单位下达《住宅工程质量通病防治设计任务书》、《住宅工程质量通病防治施工任务书》。

3.1.2　批准由施工单位提交的，已经监理单位审查的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》。

3.1.3　定期组织或参加工程例会，协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。

3.1.4　保证工程建设的合理工期、合理造价。不得降低工程建设质量标准；不得擅自变更已通过审查的设计文件；不得明示或暗示勘察、设计、施工、监理、检测等单位降低工程建设质量标准。

涉及通病防治内容方面的设计修改须经原施工图审查单位审查。

3.1.5　不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位；除小区整体效果须统一的建筑材料外，其它建筑材料原则上不应当由建设单位提供。

3.1.6　应当将通病防治列入工程检查验收内容。

3.1.7　应当明确通病防治的奖惩措施，分别列入勘察、设计、施工、监理合同条款。

3.1.8  必须严格按照有关住宅工程质量分户检验办法、分户检验细则和结构实体质量检验规定等要求，认真组织竣工验收前的分户检验和结构中间验收前的实体质量检验工作。

3.1.9　在保修期内发生工程质量投诉的，组织勘察、设计、施工、监理、检测等相关责任主体技术人员查明原因，并负责妥善解决质量问题或纠纷。

3.2　设计单位

3.2.1　在住宅工程设计中提出有针对性的通病防治具体措施。

3.2.2　优化住宅工程施工图设计深度，完善住宅工程质量通病防治节点详图和具体做法要求。

3.2.3　在施工前将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。

3.2.4　施工设计文件完成后向施工图设计审查单位提交《住宅工程质量通病防治设计总结报告》。

3.3　施工单位

3.3.1　认真编制《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》，经监理单位审查，建设单位批准后实施。

3.3.2　严格做好原材料、构配件和工序质量的检验工作。在采用新材料时，除应当有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外，还应当进行必要检测。

3.3.3　落实专职质量管理人员把好隐蔽工程验收和工序质量检验合格关，并及时记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。

3.3.4　根据批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》，对作业班组进行技术交底，样板引路。

3.3.5　专业分包单位应当提出分包工程的通病防治措施，由总包单位核准、监理单位审查、建设单位批准后实施。

3.3.6　工程完工后，总包单位应当向监理单位提交《住宅工程质量通病防治施工总结报告》。

3.4　监理单位

3.4.1　审查施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》，提出具体要求和监控措施，并列入《监理规划》和《监理细则》，作为重点监理内容。在分部分项工程验收时，应当重点对质量通病防治工作进行核查，强化通病防治的质量验收。

3.4.2　落实专业监理工程师认真、及时做好易发质量通病部位隐蔽工程和工序质量的平行检查和验收工作，上道工序不合格，不得允许进入下道工序施工。

3.4.3　配备常规的便携式检测仪器，加强对工程质量的平行检验，发现问题及时督促施工单位处理。

3.4.4　工程完工后，应当认真检查总结，并填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》，与施工单位的《住宅工程质量通病防治施工总结报告》一并报工程质量监督机构备案。

4　墙体裂缝防治的技术措施

4.1　设计

4.1.1　勘察、设计单位必须严格履行职责，确保地基与基础的勘察、设计质量，高标准严要求执行相关规范、标准，采取切实有效措施，防止住宅工程不均匀沉降或超规范沉降的发生。

4.1.2　住宅单体长度大于50m时，应当设置伸缩缝。当有其它更加可靠的措施时，可适当放宽该规定的长度。

4.1.3　统长的露天雨蓬、檐沟、栏板、女儿墙等，应当采取建筑手段或增加结构配筋等必要构造措施，其分段单位长度不宜大于12m。

4.1.4　外墙砌体工程的顶层和阁楼层及标准一层和架空层应当设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，窗台梁高度不小于180mm，纵筋不少于4Ф10，箍筋Ф6＠200；其它层在窗台标高处应当设置通长现浇钢筋混凝土板带，板带厚度不小于90mm,纵筋不宜小于3Ф8，“∽”筋Ф6＠200。窗台梁和板带的混凝土强度等级不应小于C20，沿墙全长贯通设置，与柱或混凝土墙连接，宽度应当与墙厚相同。顶层及以上部位砌筑砂浆强度等级不小于M10。砌体无约束的端部必须增设构造柱、顶部必须设置钢筋混凝土压顶。

 4.1.5　混凝土结构中，两种不同墙体材料交接处，内外墙粉刷层内应当布设钢丝网（片）加强带处理，加强带与各基体的搭接宽度不应小于225mm。

内墙粉刷层内钢丝网（片）单丝直径均不宜小于0.6 mm,且每延长米钢丝含量不宜小于30 mm2；外墙粉刷层内钢丝网（片）单丝直径均不宜小于0.9 mm,且每延长米钢丝含量不宜小于65 mm2。所有粉刷层内钢丝网（片）必须镀锌，其中用于外墙粉刷层内的钢丝网（片）必须热镀锌。
4.1.6　当墙体采用蒸压加气混凝土砌块时，应当采用专用砌筑砂浆砌筑。混凝土多孔砖或砌块墙面粉刷层中应当采取满铺钢丝网等必要的措施。

应当严格执行墙体砌筑材料应用技术规程。当框架填充墙采用蒸压砂加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块、陶粒加气混凝土砌块等加气类混凝土材料时，砌体与梁、板底和柱、墙边结合处应当预留合适缝隙，并嵌填PU发泡剂等柔性材料。

4.1.7　内外墙墙面粉刷前应当先使用界面粘结剂对所有墙面进行毛化处理。

4.1.8　外墙宜优先采用墙体自保温构造。
4.1.9　底层（车库层）分隔墙、室外围墙应当设置钢筋混凝土基础，并采取必要的地基处理措施，防止不均匀沉降、裂缝的产生。
4.2　施工

4.2.1  砌筑砂浆应当采用中、粗砂。

4.2.2　使用新型墙体材料砌筑和墙面粉刷时，应当严格按照产品应用技术规程和使用说明要求进行砌筑和粉刷。

4.2.3　混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖、粉灰煤砖、加气混凝土砌块在砌筑时的产品龄期不应小于28天（宜为45 天），存放时不得露天雨淋。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28天，且上墙含水率不应大于30%。
4.2.4　在墙体砌筑前，应当先进行墙体部位结构层（基层）找平，当找平层厚度大于20mm时，应当用C20细石混凝土找平。

4.2.5　框架填充墙砌至梁底150mm～200mm处即暂停砌筑，间歇10天以后方可补砌。补砌（斜砖砌）时，应当优先采用平行四边形异形砖，保证砂浆嵌填饱满，并对其双侧竖缝用砂浆嵌填密实。加气类混凝土砌块的砌筑应当按4.1.6条执行。

4.2.6　填充墙与混凝土结构梁、柱（墙）交接处，内外粉刷层内应当布设钢丝网（片）加强带处理，具体要求按4.1.5条执行。钢丝网（片）必须设置在粉刷层中间，不得紧贴主体结构。

4.2.7　砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应当砌成踏步形。

4.2.8　墙面粉刷应当在砌体结构砌筑完成30天后进行。粉刷前应当先使用界面粘结剂对所有墙面进行毛化处理。

4.2.9　通长现浇钢筋混凝土板带应当一次浇筑完成。

4.2.10　框架柱间填充墙拉结筋优先采用予埋，也可采用化学植筋（须做拉拔检测），且应当满足砖砌体模数要求。拉结筋不得折弯压入水平砖缝，当与砌体模数不匹配时，应当采取灌注C20细石混凝土过渡措施。

4.2.11　主体与混凝土阳台栏板之间的拉结筋应当预埋，位置、数量应当正确。

5　钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施

5.1　设计

5.1.1　住宅的建筑平面宜规则，避免平面形状突变。当平面有凹口时，凹口周边楼板的配筋应当加强。当楼板平面形状不规则时，宜设置梁使之形成较规则的平面。

5.1.2　钢筋混凝土现浇板（以下简称现浇板）的设计厚度不应小于100mm。短跨≥3.6m的板厚不应小于L/30，建筑物平面刚度突变处的楼板应当增加板厚，相邻现浇板的厚度相差不宜超过30mm，或采取其它更加可靠的技术加强措施。

5.1.3　现浇板配筋应当按照“强筋密布”的原则进行设计。其最小配筋率：Ⅰ级钢不应小于0.28﹪、Ⅱ级钢不应小于0.26﹪、Ⅲ级钢不应小于0.24﹪，且板面受力钢筋的直径不宜小于10mm、间距不应大于200mm。

5.1.4　建筑物两端单元中的边套楼面、顶层楼面和屋面现浇板应当设置双层双向钢筋，且应当在角部增设适当数量的放射形钢筋。设置放射形钢筋长度不宜小于现浇板短跨的1/2。

5.1.5　开间（短跨）≥3.6m的现浇板应当设置双层双向钢筋。其它未采用双层双向钢筋的现浇板，其上表面未统配双层双向钢筋区域应当配不小于Ф8的纵横向温度收缩钢筋，间距同板面受力钢筋。
5.1.6　在现浇板平面尺寸急剧变化处、洞口削弱部位等易形成收缩应力集中处，应当适当增加板厚和配筋，且板上表面附加布置纵横两个方向的防应力收缩钢筋宜拉统锚入梁（墙）中；室外悬臂板、下挂的装饰板、女儿墙等，长度大于3000mm时，应当增设纵向温度收缩钢筋；阳台、雨蓬等悬挑板优先采用梁式结构，当大于1200 mm时应当采用梁式结构。

5.1.7　现浇板混凝土强度等级不宜大于C30。当必须大于C30时，宜添加膨胀剂或使用混凝土收缩率小的高性能混凝土。

5.1.8　卫生间楼面活载标准值应当按《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》的规定，取值不应小于4.0kN/m2。

5.1.9　室内外回填土有可能产生较大沉降变形时，应当采取防止连接室内外的台阶、坡道、散水等部位沉降裂缝措施，室内回填土地面应当采取防沉降措施。

5.1.10　水泥砂浆或细石混凝土楼、地面施工前宜用界面粘结剂进行扫浆处理。

5.2　施工

5.2.1　现浇板的混凝土应当采用中、粗砂。

5.2.2　混凝土应当采用减水率高、分散性好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不得低于12﹪。严禁预拌混凝土出厂后加水或在施工现场加水。

5.2.3　预拌混凝土生产企业应当提供使用外加剂各项性能的第三方检测报告，报告的检测项目应当包括收缩比率的指标，出具报告的时间不超过6个月为有效。

5.2.4　预拌混凝土生产企业在满足混凝土的工作性能要求的前提下，应当选用收缩率较小的外加剂。生产企业应当建立混凝土长期（一年以上）收缩试验档案，并采取有效措施减少混凝土收缩。施工单位在采购混凝土时应当将对混凝土收缩的要求指标列入采购合同条款。

5.2.5　预拌混凝土应当在保水性、粘聚性、可泵性均好的前提下，严格控制水灰比，尽可能减小砂率，粉煤灰、矿粉及偏高岭土等掺合料的掺量应当经反复试验，并进行混凝土收缩率检测，取得最佳配合比。粉煤灰掺量宜采用等量取代法确定，严禁使用Ⅲ级粉煤灰。

5.2.6　预拌混凝土进场时按规定检查入模塌落度，除特种混凝土外，高层住宅的高层部位不应大于200mm，其它住宅及高层住宅的低层部位不应大于180mm。

5.2.7　严格控制现浇板中钢筋保护层的厚度。尤其是板面钢筋应当设置纵横间距均不大于800mm的支撑（马蹬），阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负筋下面，应当设置间距不大于300mm的支撑，在浇筑混凝土时保证钢筋不产生位移。

5.2.8　严格控制现浇板厚度，在混凝土浇筑前应当做好板厚度的控制标识，每1.5～2m2范围内宜设置一处。在主体结构实体质量检验时，对每一户的现浇板厚度进行分户检测，并形成书面记录。
5.2.9　现浇板混凝土浇捣前必须设置混凝土浇捣过道，振捣时严禁漏振、过振，在混凝土初凝前应当进行二次振捣，在混凝土终凝前应当进行两次压抹。

5.2.10　现浇板保湿（浇水）养护时间不得少于14天。在终凝后应当立即采取覆盖、保湿养护措施，当混凝土强度大于12Mpa后可改用直接浇水养护。

5.2.11　在养护期间，当混凝土强度小于12Mpa(可采用同条件养护试件抗压强度确定)且正常情况下混凝土浇筑后72小时内，不得在现浇板上吊运、堆放重物，混凝土强度达到设计要求后也不应满载或超载集中堆放重物。吊运、堆放建筑材料时应当缓慢轻放，以减轻对现浇板的冲击影响。

5.2.12　承重架、模板的搭设、拆除必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，且竖向支撑应当上下对齐。在正常施工情况下，多层及以上住宅工程施工现场至少应当配备叁套模板轮番使用。梁、板底模及其支架拆除时的混凝土强度应当符合设计要求，其搭、拆方法和拆除时的混凝土强度还应当符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011、浙江省《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035—2006的有关规定。

5.2.13　施工缝的位置和处理、后浇带的位置和宽度以及混凝土的浇筑，应当严格按设计和施工技术方案要求执行。后浇带混凝土浇筑前不得拆除该部位已有梁板结构模板及支架。

5.2.14　水泥砂浆或细石混凝土楼、地面施工前必须对基层面进行全面彻底清洁。施工时应当先充分湿润基层后，宜用界面粘结剂进行扫浆处理，但不应有积水。

6　楼地面渗漏防治的技术措施
6.1　设计

6.1.1　厨卫间和其他有防水要求的建筑楼地面必须设置防水层。
6.1.2　厨卫间和其他有防水要求的楼板周边除门洞外，向上做一道高度不小于180mm同墙厚的混凝土翻边（含排气道部位），与楼板一同浇筑。其楼地面标高应当比相邻房间的楼地面低不小于30mm。

6.1.3　卫生间内墙面应当使用防水砂浆粉刷。

6.2　施工

6.2.1　穿越有防水要求现浇板的管道应当预埋防水套管，套管的坐标位置应当准确。

6.2.2　楼板预留洞口的封堵和套管洞口填塞应当分二次嵌填，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处，待混凝土凝固后进行24小时蓄水试验。检查无渗漏后，再用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后，应当进行24小时蓄水试验。

6.2.3　楼地面防水层应当在穿楼板管道安装完成后施工，施工前应当先将楼板四周及穿楼板管道根部清理干净，楼板与墙面交接处粉刷成小圆弧，在管道穿楼板处和楼板与墙面交接处等易渗水部位应当先做一至二道防水层后再大面积施工，且在墙面收头的净高不得小于300mm。

6.2.4　厨卫间楼地面找平层应当向地漏放坡0.5～1.0﹪，地漏口要比邻地面低5mm。

6.2.5　有防水要求的楼地面施工完毕后，应当进行蓄水试验，蓄水高度为20～30mm，蓄水时间不少于24小时。

6.2.6　卫生间墙面防水砂浆应当进行不少于2次的刮糙。

7　外墙渗漏防治的技术措施    

7.1　设计

7.1.1　外墙应当采取整体防水措施，并应当严格执行《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011。块材饰面的基层墙面应当先做防水处理。

7.1.2　外墙粉刷面层宜采用混合砂浆，并应当掺入抗裂纤维或采取其它抗裂措施。

7.1.3　外墙粉刷面层结合建筑要求设置合理分格缝，分格缝内应当嵌填高弹性耐候胶。

7.1.4　凸出外墙面装饰线条宜采用钢筋混凝土为基材。凸出外墙面的装饰线条、挑板、雨蓬、阳台等根部当有墙体时，应当在墙体内部应当做不小于120mm高上翻混凝土挡水边。

7.1.5　外墙饰面砖粘贴和勾缝必须采用专用粘贴材料和勾缝材料，胶粘剂、勾缝剂的配合比和施工方法应当符合产品说明书的要求。

7.1.6　外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性防水涂料。

7.1.7　外墙外保温工程，不宜采用面砖饰面系统，8层以上不得采用面砖饰面系统。外墙外保温采用胶聚苯颗粒时，不得采用面砖饰面系统。

7.2　施工

7.2.1　外墙粉刷应当使用含泥（粉）量低于2﹪、细度模数不小于2.3中、粗砂。

7.2.2　外墙墙体施工用孔洞应当二次堵砌，表面采用1：2.5防水砂浆粉严，小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实，施工洞周边粉刷层中应当用钢丝网补强，孔洞填塞应当由专人负责，并及时办理专项隐蔽验收手续。

7.2.3　外墙面面层抹灰（饰面层施工）应当在门窗框固定、发泡剂嵌填密实后进行。

7.2.4　外墙抹灰必须分层进行，严禁一遍成活，施工时每层厚度控制在6～10mm。外墙粉刷各层接缝位置应当错开，宜留置在梁、柱不易渗水部位；粘贴面砖的外墙防水砂浆刮糙时，门窗洞口周边各粉刷层不宜留置接缝。

7.2.5　严禁使用塑料条作外粉刷分格缝嵌条。

7.2.6　外墙饰面砖（釉面砖、无釉面砖等）应当质地坚固，不得有暗痕和裂纹，吸水率不得大于8%。外墙饰面砖进场应当按验收规范进行严格检查，并对吸水率进行检验。饰面砖粘贴前，应当在相同基层上做样板件，样板件及现场粘贴完成后应当进行饰面砖粘结力强度检验，其检验数量、方法和结果判定应当符合《建筑工程饰面粘结强度检验标准》JG110的规定。

7.2.7　应当按照7.1.5条进行外墙饰面砖粘贴和勾缝，不得采用水泥（砂）浆粘贴和勾缝。粘贴胶粘剂必须饱满，勾缝必须嵌填密实。

7.2.8　窗台、窗楣、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不宜小于10%，上口与外墙交接处应当做小圆角，且应当在大面积粉刷开始前完成粉刷。滴水线粉刷应当密实、挺直，不得出现爬水和排水不畅的现象。预埋空调穿墙管应当位置正确，向外倾斜坡度不宜小于10%，不得出现倒泛水。

7.2.9　单位工程竣工前外墙面应当选择不少于四处具有代表性部位做淋水试验，淋水时间不小于2小时，不渗后才能组织竣工验收。
8　门窗渗漏防治的技术措施
8.1　设计

8.1.1　门窗设计应当明确抗风压性能、气密性能、水密性能和保温性能四项指标。

8.1.2　塑钢门窗型材料必须使用与其相匹配的衬钢，衬钢厚度除应当满足规范、标准要求外，还应当进行设计验算，并做热镀锌防腐处理。

8.1.3　外墙门窗框与墙体交接处内外侧均应当采用中性硅酮密封胶封堵。

8.2　施工

8.2.1　门窗洞口过梁应当采用钢筋混凝土过梁，门窗洞两侧应当预埋用于固定门窗的实心混凝土砖或实心砖砌筑。当使用有孔砖砌墙时，其外墙门窗洞两侧240mm以内墙体应当用砂浆或细石混凝土灌孔密实。

8.2.2　严禁使用无预热功能焊机制作的塑钢门窗和手工机具制作的塑钢门窗。

8.2.3　门窗安装前应当进行四项性能的见证取样检测。

8.2.4　门窗框安装固定前应当对预留墙洞尺寸进行复核，用水泥砂浆刮糙处理后安装固定外框，安装固定后的外框与墙体间应当根据饰面材料留置合适间隙。

8.2.5　门窗洞口应当干燥干净后施打发泡剂，发泡剂应当连续施打、一次成塑、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂应当在结膜前塞入缝隙中，防止发泡剂外膜破损。

8.2.6　外墙门窗洞口面层及窗台粉刷时，门窗框外上侧和左右两侧应当留5mm宽的打胶槽口，窗框外下部应当留8—12mm宽的内凹打胶槽口。打胶基层面应当干燥干净，严禁在涂料面层上打密封胶。

8.2.7　门窗框出水口规范设置，推拉窗必须设置防脱落装置。

9　屋面渗漏防治的技术措施
9.1　设计

9.1.1　屋面防水设计必须按《屋面工程技术规范》GB50345－2004防水等级不低于Ⅱ级的要求设防。其中倒置式屋面必须严格执行《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010，防水等级应当为Ⅰ级。施工图屋面细部节点做法应当详尽可靠，卷材防水层收头做法必须在施工图中明示。

9.1.2　倒置式屋面不得采用体积吸水率大于2﹪的保温材料。禁止使用EPS板材屋面保温材料。

9.1.3　屋面宜优先选用防水、保温一体化材料。平屋面坡度不应小于3%。

9.1.4  瓦屋面宜采用挂瓦方式，与基层连接应当牢固。

9.1.5  混凝土刚性保护层强度等级不得小于C20，厚度不应小于40mm，按“细筋密布”原则配筋。板分格缝间距应当符合规范要求，缝宽不应大于30mm，且不小于12mm。

9.1.6　女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、井（烟）道等部位节点应当采取防渗构造措施，并绘制节点详图。

9.1.7　屋面沿沟应当按规范要求设置溢流设施。穿屋面反梁沿沟的排水孔直径不得小于100mm，并应当注明孔底标高。露台屋面也应设置雨水斗排放，不得采用地漏方式排水。

9.2　施工

9.2.1　屋面工程施工前，必须编制含有防渗漏的专项施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

9.2.2　在屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面管道、井（烟）道及高出屋面的结构处均应当用柔性防水材料做泛水，其净高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）。最后一道泛水材料采用卷材的，应当用管箍或压条将卷材上口压紧，并用密封材料封口。

9.2.3　防水工程完工后，沿沟等部位应当进行24小时蓄水试验，屋面其它部位应当进行不少于2小时的淋水试验或连续2小时以上大雨后检查。

10　管线安装的质量控制措施
10.1　设计

10.1.1  室内地面标高低于室外标高的，应当设置集水坑和提升装置。

10.1.2  住宅工程管线施工图设计应当满足设计深度要求。要求预埋的各类管线位置应当明确。

10.1.3　楼层中预埋的管线应当优先布置在钢筋混凝土梁中。

10.1.4　现浇板中预埋管线必须避免集中布置，预埋管径较粗时（应当≤1/4板厚），管线必须设置在板厚中心位置，并在管线垂直方向上、下位置宽度不小于1000mm的范围内增设防裂钢筋（或此部位板筋加密）。管线应当尽量避免立体交叉穿越，确需交叉时，应当采用线盒的方法处理。严禁电线管与水管交叉布置或三层及以上管线交叉布置。

10.1.5　伸出屋面管道节点应当按9.1.6条规定执行。

10.2　施工

10.2.1  施工过程中所有管线应当预埋，严禁事后在板面开槽布管。在浇筑混凝土时确保成品质量，严格防止位移和堵塞现象的发生。

10.2.2　墙体内预埋电管时，应当用小型切割机开槽，严禁人工打凿开槽。开槽时墙体砂浆强度应当达到50%以上，并在粉刷前完成。当开槽宽度大于80mm时，该部位粉刷层内应当布设钢丝网片加强，钢丝网片要求同4.2.5条。当须预埋大管径电管时，应当在墙体砌筑时预留，并设置拉结钢筋，用C20细石混凝土灌注修补。

10.2.3　预埋套管坐标位置应当准确，不应后凿（钻）洞。

10.2.4　现浇板中预埋管线施工应当按10.1.3、10.1.4条规定执行。

10.2.5　伸出屋面管道在屋面各道防水层或隔气层施工时，按9.2.2条规定。

10.2.6  完工后严格执行各项实侧和试验要求，确保管线施工符合规范要求。
附录A-1

住宅工程质量通病防治设计任务书

                                      （设计单位）

由你单位设计的                                工程以下内容列入住宅工程质量通病防治计划，具体项目如下：

1、墙体裂缝防治

2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治
4、外墙渗漏防治
5、门窗渗漏防治
6、屋面渗漏防治
7、管线安装的质量控制措施
8、其它

防治住宅工程质量通病是有效提高住宅工程质量、维护业主利益的重要举措，务求实效。请按照《湖州市住宅工程质量通病防治规定》的要求，在施工图设计时，采取确实有效措施，认真做好住宅工程质量通病防治设计工作。
                                                       （建设单位章）

                                               年     月    日

	建设单位代表
	
	设计单位代表
	


注：本任务书一式三份，建设、设计单位各一份，存档一份。

附录A-2

住宅工程质量通病防治施工任务书

                                       （施工单位）

由你单位承建的                                     工程以下内容列入住宅工程质量通病防治计划，具体项目如下：

1、墙体裂缝防治

2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治
4、外墙渗漏防治
5、门窗渗漏防治
6、屋面渗漏防治
7、管线安装质量控制措施
8、其它

防治住宅工程质量通病是有效提高住宅工程质量、维护业主利益的重要举措，务求实效。请按照《湖州市住宅工程质量通病防治规定》的要求，认真编制上述项目的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》，经项目总监理工程师审查后，于        年      月     日前报我单位批准。

                                                 （建设单位章）

                                              年     月     日

	建设单位代表
	
	施工单位代表
	

	监理单位代表
	
	设计单位代表
	


注：本任务书一式五份，建设、施工、监理、设计各一份，存档一份。

附录B

住宅工程质量通病防治设计总结报告

设计单位（盖章）：

	建设单位
	
	结构层数
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	图审单位
	
	工程地点
	

	序号
	防 治 项 目
	主 要 措 施

	1
	墙体裂缝
	

	2
	钢筋混凝土现浇板裂缝
	

	3
	楼地面渗漏
	

	4
	外墙渗漏
	

	5
	门窗渗漏
	

	6
	屋面渗漏
	

	7
	管线安装质量控制措施
	

	8
	
	

	设计单位技术负责人（签名）：

设计项目负责人（签名）：

年  月  日
	建设单位项目负责人（签名）：

年  月  日

	施工图审查负责人（签名）：

                      年  月  日
	其它：

 年  月  日


附件：        份（页）。 

附录C

住宅工程质量通病防治施工总结报告

施工单位（盖章）：

	建设单位
	
	结构层数
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	监理单位
	
	开工日期
	

	工程地点
	
	竣工日期
	

	序号
	防 治 项 目
	主 要 措 施

	1
	墙体裂缝
	

	2
	钢筋混凝土现浇板裂缝
	

	3
	楼地面渗漏
	

	4
	外墙渗漏
	

	5
	门窗渗漏
	

	6
	屋面渗漏
	

	7
	管线安装质量控制措施
	

	8
	
	

	施工项目技术负责人（签名）：

施工项目经理（签名）：

年  月  日
	总监理工程师（签名）：

  年  月  日

	建设单位项目负责人（签名）：

                      年  月  日
	其它：

  年  月  日


附件：       份（页）。

附录D

住宅工程质量通病防治工作评估报告

监理单位（盖章）：

	建设单位
	
	结构层数
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	施工单位
	
	开工日期
	

	工程地点
	
	竣工日期
	

	防治项目

完成情况
	

	主要防治

监督措施
	

	平行检验

内容及结果
	

	防治成果

评    价
	

	备    注
	

	总监理工程师（签名）：

  年  月  日
	建设单位项目负责人（签名）：

年  月  日








2
— 1 —


