杭州市海绵城市初步设计专篇（工业建筑）
（试行稿）
一、主要设计依据
1、《浙江省绿色建筑条例》
2、《浙江省人民政府办公厅关于推进全省海绵城市建设的实施意见》（浙政办发〔2016〕98号）
3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-（      ）；
4、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-（      ）；
5、《室外排水设计规范》GB50014-（     ）；
6、《城镇给水排水技术规范》GB50788-（       ）；
7、《民用建筑节水设计标准》GB50555-（      ）；
8、浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092-（      ）；
9、浙江省《民用建筑雨水控制与利用设计导则》；

10、《杭州市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（杭政办【2016】1号）

11、《杭州市海绵城市建设低影响开发雨水系统技术导则》

12、“关于印发《杭州市海绵城市低影响开发建设项目管理暂行规定》的通知”（杭建科发【2016】284号）

13、《杭州市海绵城市专项规划》；
14、《杭州市绿色建筑专项规划》；

15、各区（管委会）编制的《海绵城市近期建设区域实施方案》；
16、《浙江省海绵城市规划设计导则（试行）》
17、现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规、标准和规范性文件。
二、适用范围
1，新建、改建、扩建工业建筑的厂前区、生活区、研发办公区等清洁区的海绵城市设计，上述区块的海绵城市设计可参照民用建筑海绵城市设计。

2，新建、改建、扩建工业建筑的清洁生产区、清洁仓储区的屋面雨水收集利用及控制。

3，对于地表污染严重的场所（如地面易累积污染物的化工厂、石油化工厂、农药厂、金属冶炼加工厂、铸造厂、热处理厂、电镀厂、涂装厂、油库、加油加气站等），或环保部门经环境影响评价后要求进行事故及消防水应急收集处理、初期地面雨水收集处理、厂区雨水事故应急处理等环境突发应急措施的场所，可不进行海绵城市建设。上述污染场所应按环保要求落实环境突发事故应急处理系统及初期地面雨水处理系统。污染区的地面应硬化，雨水及事故水不得入渗至地下，避免污染地下水及土壤，且污染区场地雨水不得采用收集回用系统。
三、厂前区、生活区、研发办公区等清洁区的海绵城市设计主要内容：
	1工程基本情况

	建设地点（所属地块单元）
	__________区（市、县）_____________单元_____________地块

	地块周边市政概况
（雨、污水排水接口、管径、标高等）
	_____路预留市政雨、污水接口，可以接纳本地块雨水及污水。_______路预留D_______市政雨水接入口，接口标高_______m（85国家高程，余同），预留D_______市政污水接入口，接口标高_______m。

	清洁区建筑性质
	
	清洁区控制目标
	根据各区编制的实施方案：

年径流总量控制率______%；ss去除率控制目标为_____%
______%；ss去除率控制目标为_____%

	清洁区综合雨量径流系数
	
	清洁区建筑密度
	

	厂区总用地面积（m2）
	
	清洁区建筑占地面积（m2）
	

	清洁区绿化率/绿地面积（m2）
	
	地下水位
(或附近河道常水位)
	

	基地内入渗土壤厚度及渗透能力
	85国家高程_______m~_______m为______，渗透能力______；85国家高程       m ~_______m为______，渗透能力______。a. 杂填土  b. 粉质黏土  c. 淤泥质土  d. 黏土   e. 含碎石粉质粘土   f. 砂土   g. 其他______。

	2项目关键设计指标汇总

	指标
项目
	投影面积
（m2）
	占清洁区用地面积的面积比

（%）
	雨量径流系数
	SS去除率（%）

	
	
	
	规范限值
	计算取值
	综合雨量径流系数
	规范限值
	计算取值
	去除率
	占总SS去除率（%）
	去除途经

	清洁区用地面积
	
	
	
	
	―
	―
	―
	―
	―
	

	硬质屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面
	
	
	0.80~0.90
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	铺石子的平屋面
	
	
	0.60~0.70
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	绿化屋面
	
	
	0.30~0.40
	
	
	70~80
	
	
	
	

	混凝土和沥青路面及广场

	
	
	0.80~0.90
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	块石等铺砌路面及广场
	
	
	0.50~0.60
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	干砌砖、石及碎石路面及广场
	
	
	0.40
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	非铺砌的土路面
	
	
	0.30
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	绿地
	
	
	0.15
	
	
	50~75
	
	
	
	

	水面
	
	
	1.0
	
	
	―
	―
	―
	―
	

	地下建筑覆土绿地（覆土厚度≥500mm）
	
	
	0.15
	
	
	50~75
	
	
	
	

	地下建筑覆土绿地（覆土厚度＜500mm）
	
	
	0.30~0.40
	
	
	50~75
	
	
	
	

	透水铺装地面
	
	
	0.29~0.36
	
	
	80~90
	
	
	
	

	初期雨水弃流设施
	―
	―
	―
	―
	―
	40~60
	
	
	
	

	其他
	―
	―
	―
	―
	―
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	―
	―
	
	―
	―
	―
	
	

	备注：1）地块内不同建筑性质ss去除率取值参考《海绵城市建设技术指南》中表4-1“低影响开发设施比选一览表”。 本表中未涉及的SS去除率设施可填写在“其他”一栏。

2）计算ss去除率时，应采用LID设施相对应汇水区域的径流量计算。

3）“去除途径”一栏中，请按实际去除LID设施填写。

4)上述下垫面均为厂前区、生活区、研发办公区等清洁区的下垫面。

	3海绵城市设计

	3.1场地平面与竖向设计

	1、 简述地块规划设计概况及项目所在雨水汇水和雨水排水区域海绵城市规划情况分析：
2、场地设计维持和利用原有的地形地貌：是□   否□_________； 

 保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等：是□   否□_________； 

3、地块进行地面标高控制，防止区块外雨水汇入，并有利于径流汇入雨水控制及利用设施：是□   否□_________；
4、项目采取水资源回收与利用措施：是□   否□_________；
场地设置透水地面：是□   否□；面积：       m2；
采用的透水地面具体形式包括：□透水砖   □透水混凝土   □草坪砖   □其它           。 
   透水地面占硬化地面面积比：       ％。
设置屋顶绿化：是□   否□_________；
5、绿化面积：       m2；设置位置：□地面；□地下室顶板上；□屋面；□垂直绿化；□其他：            

下凹绿地面积：      m2；屋顶绿化面积：        m2；
下凹绿地种植植物是否耐水湿种类：是□   否□_________； 
下凹绿地分散设置：是□   否□_________；

	3.2给排水设计技术措施

	1、方案或初步设计按规范要求的内容制定雨水控制与利用设施方案，削减外排雨水峰值流量和径流总量：  □是   □否_________
2、本工程设计年径流总量控制率为______%，对应的日降雨量为      mm，外排雨水综合雨量径流系数     。
3、本工程满足年径流总量控制的雨水总量为       m3，其中应设置的雨水控制与利用设施的调蓄容量      m3，实际设置的雨水调蓄容量         m3。
实际设置的各分项调蓄设施容积：下凹式绿地       m3；人工湿地      m3；雨水花园      m3；渗渠      m3；植草沟       m3；专用雨水调蓄设施（PP蓄水模块、混凝土蓄水池等）      m3，其他调蓄设施容积：          m3。
4、本工程采用的雨水入渗方式包括：□透水铺装   □浅沟洼地   □生物滞留设施（浅沟渗渠组合）□渗透管沟  □入渗井  □入渗池  □其它         。
5、入渗设施渗透面最低处距地表水常水位（或地下水位）距离大于0.6m：□是   □否_________；
地下建筑顶面与覆土之间设疏水片材或疏水管等排水层：□是   □否_________。
6、本工程设有水体：□是   □否________； 

水体雨水调蓄容积为         m3；

7、水体接纳客水前是否有预处理措施：□是   □否         
8、雨水收集下垫面种类包括：□种植屋面   □普通屋面   □广场铺装  □人行道   □非机动车道   □车行道   □其它         。
9、屋面雨水采用断接方式，分散排至地面雨水资源化利用设施：□是   □否_________。
10、雨水收集回用系统进行水量平衡分析：□是   □否_________。
雨水回用水池容积         m3，可收集雨水量         m3/a，实际回用水量         m3/a。
11、雨水供水管道与生活饮用水管道分开设置，回用雨水未进入生活饮用水给水系统：□是   □否_________。
12、雨水供水管道上设置防止误接、误用、误饮的措施  □是   □否_________。
13、地块各下垫面及调蓄设施分布示意图（另附图，附图中应注明各下垫面的位置、各调蓄设施的设置位置以及各调蓄设施所对应的汇水面积）
14、如有采用其他雨水控制与利用。措施，请做简要说明：
15、 以上填写结果如有需要解释说明的事项，列出序号和说明内容：
3.3年径流总量控制雨水量及雨水调蓄设施储水量计算表（附表1）：

序号
名称
计算参数

雨水量或储水量（m3）
备注
1

年径流总量控制雨水量

汇水面积（m2）

项目所在地年径流总量控制率______%对应的日降雨量

日降雨量（mm）

2

径流系数控制雨水量

综合雨量径流系数

V=10H（1-ψzm）F

3

理论计算总调蓄容积

―

―

V=10HψzmF

4

设计采用LID调蓄设施如下：

LID调蓄设施1

设置面积（m2）

有效蓄水深度（cm）

LID调蓄设施2

设置面积（m2）

有效蓄水深度（cm）

LID调蓄设施3

设置面积（m2）

有效蓄水深度（cm）

LID调蓄设施4

设置面积（m2）

有效蓄水深度（cm）

LID调蓄设施5

设置面积（m2）

有效蓄水深度（cm）

雨水调蓄设施调蓄水量

备注：1）厂前区、生活区、研发办公区等清洁区的用地面积为5公顷（含）以上的新建工程项目，应先编制雨水控制与利用专篇，再进行工程设计。用地面积小于5公顷的新建工程项目，可直接进行雨水控制与利用工程设计，且应按照规划指标要求执行。

     2）所有填“否”的项目，均应注明原因。

     3）附表1中所采用的LID调蓄设施可因地制宜综合采用水体、下凹式绿地、人工湿地、雨水花园、渗渠、埋地调蓄池等各项措施，提倡绿色生态措施；涉及各LID调蓄设施容积计算内容可填写在备注栏中。


	序号
	名称
	单位
	指标

	1
	清洁区用地面积
	m2
	

	2
	清洁区屋面面积
	m2
	

	3
	清洁区屋面面积占清洁区用地面积的比例
	%
	

	4
	清洁区雨量径流系数
	
	

	5
	清洁区年径流总量控制目标
	%
	

	6
	年径流总量控制率对应的日降雨量
	mm
	

	7
	清洁区需要控制的日降雨量
	m3
	

	8
	清洁区雨水调蓄设施类型及有效容积
	PP蓄水模块
	m3 
	

	
	
	混凝土蓄水池
	m3
	

	
	
	景观水体
	m3
	

	
	
	其他（如：  ）
	m3
	

	9
	清洁区雨水日利用量
	绿化用水
	m3
	

	
	
	冲厕
	m3
	

	
	
	景观水体补水
	m3
	

	
	
	生产及空调冷却水补水
	m3
	

	
	
	生产用水
	m3
	

	
	
	其他（如： ）
	m3
	


四、清洁生产区、清洁仓储区的屋面雨水收集利用及控制设计主要内容：
