杭州市民用建筑绿色（节能）施工图设计说明专篇（居住建筑）

一、建筑主要设计依据

1、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-（    ）；

2、浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB/1092-（    ）；

3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-（    ）；

4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-（    ）；

5、《建筑设计防火规范》GB50016-（    ）；

6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-（    ）；

7、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)；

8、《无障碍设计规范》GB50763-（    ）；

9、《建筑采光设计标准》GB50033-（    ）；

10、《声环境质量标准》GB3096-（    ）
11、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-（    ）；

12、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-（    ）；
13、<浙江省建设领域推广应用技术公告>和<浙江省建设领域禁止和限制使用技术公告>（浙建发【2014】284号）；
14、项目编号为（  ）的节能审查意见书及其附件：节能评估报告书（表）和专家评审意见；

15、现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规、标准和规范性文件。

二、建筑绿色节能设计主要内容：
	1工程基本情况

	项目名称
	

	建设单位
	

	建设地点
	

	建筑类型
	□新建  □改扩建
	总建筑面积（m2）
	

	居住建筑面积（m2）
	
	配套公建建筑面积（m2）
	

	配套公建建筑种类
	

	地上建筑面积（m2）
	
	地下建筑面积（m2）
	

	建筑高度 （m）
	
	建筑容积率
	

	建筑层数
	
	是否有旧建筑
	□有    □无

	建筑主要朝向
	

	设计使用年限
	
	结构安全等级
	

	抗震设防类别
	
	抗震设防烈度
	

	结构形式
	

	空调形式
	

	项目基准建筑规模
	
	项目投资（万元）
	

	绿色建筑设计标识目标等级(参照        )
	□无   □一星级   □二星级   □三星级

	其它绿色节能建筑设计标识目标等级
	

	2关键设计指标汇总

	指标
	单位
	填报数据(小数点后保留两位)

	用地面积
	万m2
	

	建筑总面积
	万m2
	

	地下建筑面积
	万m2
	

	地下面积比
	%
	

	透水地面面积比
	%
	

	绿地率
	%
	

	节能率
	%
	

	用水总量
	M3/a
	

	非传统水量
	M3/a
	

	非传统水源利用率
	%
	

	可再生能源总量
	tce/a
	

	可再生能源使用比例
	%
	

	可再生能源产生的热水量
	M3/a
	

	可再生能源产生的热水比例
	%
	

	可再生能源发电量
	万kWh/a
	

	可再生能源产生发电比例
	%
	

	建筑用电量
	万kWh/a
	

	余热或废热利用
	kWh/a
	

	热回收节能总量
	kWh/a
	

	
	
	

	主要能耗品种及耗能量
	变压器设计总容量（kVA）
	
	主要公共场所照明功率密度值（W/m2）
	

	
	燃气种类
	
	燃气设计总耗量（Nm3/h）
	

	
	热力种类
	
	热力设计总耗量（t/h）
	

	年能耗设计总量（tce）
	

	单位面积能耗设计指标（tce/（m2.a）
	

	建筑分项能耗
	耗能系统
	设计年耗能量（tce）
	分项能耗占总能耗百分比

	
	暖通空调系统
	
	

	
	照明、插座
	
	

	
	生活热水系统
	
	

	
	给水系统
	
	

	
	厨房炊事系统（燃气）
	
	

	
	电梯运输系统
	
	

	
	变压器损耗
	
	

	
	合计
	
	

	
	
	
	

	3绿色节能设计措施简介

	（一）场地规划设计措施

	必须说明内容

1、场地设计维持和利用原有的地形地貌：是□   否□；

改造后采取的生态复原措施：

2、项目选址存在安全隐患：是□   否□；采取的应对措施：

项目场地内或周边存在排放超标的污染源：是□   否□；采取的应对措施：

项目场地内存在有保留价值的古树名木：是□   否□；采取的保护措施：

场地存在既有建筑：是□   否□；采取的利用措施：□改造利用  □整体拆建  □整体移位   □其它    

3、项目建设严禁破坏生态保护区、历史文化街区和具有保护价值的建筑：是□   否□

4、项目进行了场地雨洪控制综合利用的评估和规划：是□   否□；

采取水资源回收与利用措施：是□   否□；

采用有调蓄雨水功能的绿地和水体：□下凹式绿地  □人工湿地  □雨水花园、花坛  □景观水池  □河道等天然水系    □其它        
场地设置透水地面：是□   否□；面积：           m2；

透水地面占室外场地面积比：          ％；

5、居住建筑规划设计布局满足国家和地方对住宅的日照标准：是□   否□；

住宅日照间距满足规划要求：是□   否□；

每套住宅至少有一个居住空间能获得冬季日照；当有4个或4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足国家和地方的日照标准要求：是□   否□；

6、项目设置有玻璃幕墙：是□   否□；

透明幕墙采用可见光反射比不大于0.20的幕墙玻璃，玻璃幕墙的设计应满足政府相关规定的要求：

是□   否□；

7、场地声环境设计符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096-（    ）的要求，场地内未设置未经有效处理的强噪声源：是□   否□；

8、场地室外平均热岛强度：      ℃；

采取的改善措施：□采用浅色、反射率0.3-0.5的地面材料    □采用立体绿化并利用高大落叶乔木提供遮阳    □优化总平面布局    □其它           
9、冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区风速小于5m/s：□是  □否；室外风速放大系数小于2：□是    □否；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下场地内人活动区不出现涡旋或无风区：□是  □否；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa：□是  □否；

采取的改善措施：□优化总平面布局    □采取引导性立体绿化导风或导风墙等措施改善自然通风    □采用立体绿化并优化高大乔木布局改善过大风速    □加强外围护结构气密性    □减少不必要的突出构造避免产生啸叫    □其它           
10、绿化面积:        m2；设置位置：□地面；□地下室顶板上；□屋面；□垂直绿化；□其他; 

屋顶绿化面积：     m2；

室外绿化种植植物是否为乡土植物：是□   否□；乡土植物占总植物数量的比率：     %；

室外绿化是否采用复层绿化：是□   否□；

居住区未设计硬质驳岸和渠化河道：是□   否□；

室外绿化景观设计实施要求已施工图中明确：是□   否□；审图提供景观设计相关图纸：是□   否□；
11、本项目的公共服务配套设施按规划要求配建：是□   否□；

项目场地1000m范围内设有5种及以上的公共服务设施：是□   否□；

本项目场地500m范围内的公共服务设施有：□公共汽车站    □小学    □幼儿园(300m范围)   □商业服务设施    □农贸市场    □其它      
场地道路交通系统采用人车分流体系：是□   否□；

场地内人行通道采用无障碍设计：是□   否□；

12、设置停车场所形式：

□采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；
□采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；
□合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。
自行车停车设施位置合理、方便出人，且有遮阳防雨措施：是□   否□；
选择性说明内容（绿色建筑一星级定位以上）

13、居住区人均居住用地指标：       m2；人均公共绿地面积：       m2；

14、100m2绿地上乔木的数量：       株；复层绿化构成组合说明：

15、其他绿色节能设计措施：





	（二）建筑设计技术措施

	必须说明内容

1、主要建筑朝向：
建筑体形系数：

对朝向不利的建筑采取的补偿措施：

□将次要房间放在西面或北面，减少北向房间的进深。
□避免使用凸窗，控制开窗面积，减小窗墙比；
门窗玻璃采用：□中空玻璃；□双层中空LOW-E玻璃；
采用遮阳措施形式：□固定外遮阳；□活动外遮阳；□内遮阳；□其他遮阳          ；
2、建筑无障碍设施设置：□无障碍入口   □无障碍通道   □无障碍楼梯   □无障碍厕所   □无障碍电梯   □无障碍停车位   其它：              ；

3、住宅装饰性构件设置情况：是□   否□；

构件是否有功能要求：是□   否□；其功能为：      ；

4、有噪声、振动、电磁辐射和空气污染的房间远离有安静要求、人员长期居住或工作的房间及场所：

是□    否□；

当相邻设置时，采取可靠的防护措施：是□   否□，采取的措施：          ；

5、住宅楼梯间有自然通风和自然采光，入口设清晰易见的指示标志：是□    否□；

住宅卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不应小于1/7，其中，卧室、起居室（厅）的采光系数不应低于采光等级IV级的采光标准值，侧面采光的采光系数不应低于2％；室内天然光照度不应低于300lx：是□    否□；

6、地下空间采用天然采光：是□   否□
采用下列措施改善地下室内天然采光效果：

 a）□采用采光井   □采光天窗   □下沉广场   □半地下室；
 b）□采用反光板   □散光板    □集光导光设备；

7、住宅室内主要用房均应以自然通风为主，组织穿堂风，避免单侧通风，卧室、起居室（厅）、厨房应有自然通风：是□   否□；

户型有2个及2个以上卫生间，其中至少1个卫生间为自然通风：是□   否□；

每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5％：是□   否□；

8、建筑内部采用下列措施加强自然通风：
a）□采用导风墙    □捕风窗    □太阳能拔风井    □无动力风帽    □其它；
b）当室外环境不利时，设置通风器，有组织地引导自然通风，同时有方便灵活的开关调节装置：

是□   否□

9、采用下列措施加强地下空间的自然通风：
□设计可直接通风的半地下室   □局部设置可直接通风的下沉式庭院（广场）   □设置通风井、窗井

10、建筑围护结构：（见建筑节能计算书）

除常规保温隔热设计措施外，本工程屋面和东西向外墙采取以下强化隔热设计措施：
□种植屋面    □屋面和墙体遮阳     □蓄水屋面    □通风和墙体屋面    □外墙垂直绿化    □建筑反射隔热涂料（□屋面；□墙体）   □浅色外墙饰面

居住空间北向未设置凸窗，其它朝向无大面积凸窗设置；凸窗部分均做保温处理，传热系数不低于外墙的传热系数限值：是□   否□

11、建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定：是□   否□；

噪声源应远离工作、休息等对声环境要求高的房间，其位置满足下列要求： 

□将噪声源设置在地下；    

□平面布置中，不将有噪声和振动的室外设备平台设在主要用房或有安静要求房间的直接相向或贴邻布置；

□产生噪声的卫生间等用房采用同层排水或其它降低排水噪声的有效措施；

产生较大噪声的设备机房、电梯井道、管井等噪声源空间与对声环境要求高的居住空间相邻时，采取下列隔声、减振措施：

□不直接面向有安静要求的使用空间开门或窗；

□与有安静要求的空间之间的墙体和楼板，做隔声处理，门窗选用隔声门窗； 

□噪声源空间墙面及顶棚做吸声和隔声处理；

□电梯等设备采取减振措施；
12、住宅建筑毗邻城市交通干道，加强外墙、外窗、外门的隔声性能，并利用设计手段来阻隔交通噪声，住宅沿街外窗的空气声计权隔声量不小于30dB：是□   否□
13、精装修住宅室内装饰装修材料满足相应现行国家标准的要求，材料中醛、苯、氨、氡等有害物质限量符合国家现行标准《室内装饰装修材料有害物质限量》10项标准GB18580～GB18588、《建筑材料放射性核素限量》GB6566 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等标准的规定：是□   否□。

14、项目采用了可再生能源：□太阳能光热系统    □太阳能光伏系统    □地热能   □风能   □空气源热泵   □水能    □海洋能   □生物质能   □其它       ；

采用了可再生能源与建筑一体化设计：是□   否□；

使用规模：                                     ；

15、本工程采用土建与装修一体化施工：是□    否□；
本工程使用下列构件或部品：

· 预制混凝土构件、钢结构构件等工业化生产程度较高的构件；

· 装配式隔墙；

· 多功能复合墙体；

· 成品栏杆；

· 成品雨篷；

· 整体式厨卫；

· 其他建筑部品；
采用工业化的装修方式：是□    否□
选择性说明内容（根据项目功能及绿色建筑星级定位）

1、 说明住宅建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等选用产品的品质要求，并且在构造上易于维修、改造和更换；

2、 指明采用土建与装修一体化设计的户数比例；

3、 采用可调式外遮阳系统，说明外窗和幕墙部分可调式外遮阳系统的面积比例；

4、 应用建筑信息模型（BIM）技术，指出应用的阶段；

5、 应说明设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施。




表I.0.2 浙江省居住建筑围护结构节能设计表
浙江省居住建筑围护结构节能设计表
	工程名称
	
	工 程 号
	

	建筑层数
	地上 ：       地下：
	建筑面积
	
	体形系数
	

	围护结构
项目
	限 值
	设计建筑

	
	传热系数限值K
〔W/(m2·k)〕
	热惰性指标D
	传热
系数
	节能构造措施
（节能材料名称、厚度、防火隔离带做法）
	保温形式
	燃烧性能等级

	
	体形系数＞0.4
	体形系数≤0.4
	
	
	
	
	

	
	D≤2.5
	D＞2.5
	D≤2.5
	D＞2.5
	
	
	
	
	

	屋顶
	0.50
	0.60
	0.80
	1.00
	
	
	
	
	

	外墙（含非透明幕墙）
	0.80
	1.00
	1.00
	1.50
	
	
	
	
	

	凸窗不透明的上下板和侧板
	0.80
	1.00
	1.00
	1.50
	
	
	
	
	

	分 户 墙
	2.00
	
	
	
	
	

	楼梯、外走廊隔墙
	2.00
	
	
	
	
	

	楼    板
	2.00
	
	
	
	
	

	架空或
外挑楼板
	1.50(体形系数≤0.4)
1.00(体形系数＞0.4)
	
	
	
	
	

	地下室外墙或地面热阻R
	
	
	
	
	
	

	户门
	3.00（通往封闭空间）
2.00（通往非封闭空间）
	
	
	
	

	其他围护结构：

	外窗
	限值
	设计建筑

	外窗
(含透明幕墙）
	朝向
	窗墙
面积比
限值
	传热系数
	综合
遮阳系数
	窗墙
面积比
	传热
系数
	综合
遮阳
系数
	型材及玻璃选型
（型材品种、空气层厚度、玻璃品种）
	外窗可开启面积的窗地比M

	
	南
	0.45
	
	
	
	
	
	

	大于等于5%
□
小于5%
□


	
	北
	0.40
	
	
	
	
	
	
	

	
	东
	0.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	0.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	凸窗（朝向）
	
	
	
	
	
	
	

	
	气密性指标
	外窗：   6层以下4级，  6层以上6级          幕墙：3级

	设置外窗遮阳
	设置情况：朝向             外 □  内 □  中置 □   其他 □  ；固定 □   活动 □   ；  未设置 □

	其他需说明情况
	

	围护结构热工性能的权衡判断

	参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗
	年能耗
（kWh）
	
	单位能耗
（kWh/m2）
	

	设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗
	
	
	
	

	工程总负责人
	
	审 定
	
	审 核
	
	建 筑
	

	院审
	建筑专业审查人
	
	暖通专业审查人
	
	       年  月  日


结论：满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）和《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013对节能建筑的规定及要求。    
注：居住建筑涉及底层商业和公建配套部分参照表I.0.3《浙江省公共建筑围护结构节能设计表》

   审查单位(章)：              负责人：          审查人：
                                                    日期：       年    月    日
一、
项目主要围护结构保温构造详图（节点）：
一、结构主要设计依据

1、《绿色建筑评价标准》GB50378-（    ）；
2、《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-（    ）；
3、浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-（    ）；
4、浙江省《民用建筑项目节材评估技术导则》；
5、住宅和城乡建设部、工业和信息化部《关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标【2012】1号）；
6、《关于发布<浙江省建设领域推广应用技术公告>和<浙江省建设领域淘汰和限制使用技术公告>的通知》（浙建发【2010】210号）；
7、《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》（浙政发【2011】56号）；
8、《浙江省人民政府办公厅关于推进新型建筑工业化的意见》（浙政办发【2012】152号）；
9、《浙江省新型墙体材料产品目录（2008年本）》；
10、《浙江省发展新型墙体材料条例》；
11、项目编号为（  ）的节能审查意见书及其附件：节能评估报告书（表）和专家评审意见；

12、现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规和规范性文件。
	结构设计技术措施

	必须说明内容

1、不采用国家和地方淘汰或禁止使用的建筑材料及制品：是□    否□

2、不采用污染超标、对人体健康可能产生危害的材料：是□    否□

选择性说明内容（根据项目功能及绿色建筑星级定位）

1、建筑设计造型简洁，无大量装饰性构件：是□    否□

2、结构体系选型和结构方案布置是否合理：是□    否□

3、主体结构受力构件使用了预制混凝土或钢结构等工业化生产程度较高的构件：是□    否□

4、现浇混凝土是否100％采用预拌混凝土：是□    否□；

若不是，则预拌混凝土的使用比率为：             
5、砌筑砂浆和抹面砂浆是否100％采用预拌砂浆：是□    否□；

若不是，则预拌砂浆的使用比率为：             
6、合理使用高性能混凝土和高强度钢筋：是□    否□；

7、是否采取了与主体结构设计使用年限相适应的结构耐久性设计措施：是□    否□；

8、是否存在建筑物废弃物回收再利用的情况：是□    否□；

若是，废弃物回收再利用的种类及数量为：               





一、给水排水专业主要设计依据

1、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-（    ）；

2、浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB/1092-（    ）；

3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-（    ）；

4、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

5、《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010
6、项目编号为（  ）的节能审查意见书及其附件：节能评估报告书（表）和专家评审意见；

7、其他现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规、标准和规范性文件。

二、给水排水绿色设计主要内容：
	结排水设计技术措施

	必须说明内容
1  方案或初步设计是否已按规范要求的内容制定水资源利用方案？  □是   □否
2  十二层及十二层以下的住宅建筑的全体住户、超过十二层的住宅建筑的上部六层住户是否按规范要求设置太阳能热水系统？  □是   □否
3  是否采用符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ 164和《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870要求的节水型卫生器具？  □是   □否
4  是否采用符合现行国家标准的管材、管件，或采用符合通过鉴定的企业标准并符合相关管理部门规定的新型管材、管件？  □是   □否
5  绿化灌溉是否采用喷灌、微灌等节水型灌溉方式？  □是   □否
6  给水系统竖向分区是否符合现行规范《建筑给水排水设计规范》、入户支管表前压力是否控制在不超过0.20MPa？  □是   □否
7  是否在下列部位（如有）设置计量水表：入户管、小区及单体建筑引入管、水池水箱补水管、景观和绿地用水、游泳池补水以及其他按规范要求需要设置计量的部位？  □是   □否
8  本项目是否设有景观水体？

□是
简要说明补水措施（不得采用市政自来水或地下井水）：
简要说明水体水质保障措施：

水体水面面积：          m2；水体年蒸发量：          m3/a；雨水补水量占蒸发量比例：      % 。
□否

9  以上填写结果如有需要解释说明的事项，列出序号和说明内容：

选择性说明内容
1  本项目是否利用了非传统水源？

□是
非传统水源：□雨水  □本建筑内部再生水  □市政再生水  □其他：      
非传统水源利用措施：□室外绿化灌溉  □道路浇洒  □洗车  □室内冲厕  □其他：      

非传统水源供水系统是否采取安全措施，包括管道标识和防误接、误饮、误用措施：  □是   □否
□否

2  如有采用其他绿色设计措施，做简要说明：



一、暖通主要设计依据
	1
	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
	GB50736-2012

	2
	锅炉房设计规范
	GB50041-2008

	3
	民用建筑设计通则
	GB50352-2005

	4、     
	夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准            
	JGJ134-2010 

	5
	公共建筑节能设计标准
	GB50189-2015

	6
	民用建筑热工设计规范
	GB50176-1993

	7
	浙江省公共建筑节能设计标准
	DB33/1036-2007

	8
	浙江省民用建筑绿色设计标准
	DB33/1092-2013

	9
	民用建筑项目节能评估意见书
	

	10
	项目环境影响评价报告
	

	11
	浙江省民用建筑项目节能评估技术导则 (试行)
	

	12
	建设单位提供的文件资料要求
	


二、暖通绿色设计主要内容：
	暖通设计技术措施

	必须说明内容
1.室外气象参数 ( ****市气象参数)：
设计用室外气象参数
单位
数值
采暖室外计算温度
℃
冬季通风室外计算温度
℃
夏季通风室外计算温度
℃
夏季通风室外计算相对湿度
％
冬季空气调节室外计算温度
℃
冬季空气调节室外计算相对湿度
％
夏季空气调节室外计算干球温度
℃
夏季空气调节室外计算湿球温度
℃
夏季空气调节室外计算日平均温度
℃
冬季室外大气压力
Pa
夏季室外大气压力
Pa
设计计算用采暖期日数
日
设计计算用采暖期初日
——
设计计算用采暖期终日
——
极端最低温度
℃
极端最高温度
℃

2.空调房间的设计参数(主要依据DB33/1036-2007和GB50736-2012执行)：
序号
房间名称
温度（℃）
相对湿度（%）
新风量
夏季
冬季
夏季
冬季
(m3/h/人)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.室内通风换气设计参数
名称
排风
送风
备注
换气
次数
方式
风量
方式
4.优先采用自然通风消除室内余热余湿: 是□   否□

5.空调系统型式：
□房间空调器(分体空调)   □变冷媒流量空调机组   □中央空调系统   □其他  

6.空调系统采用房间空调器时,设备能效等级不低于《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21445中2级要求:是□   否□；

7.采用集中空调系统(非分体式空调)时在施工图设计阶段,必须对每一个供暖空调房间或区域的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算: 是□   否□；

8.空调系统采用变冷媒流量空气调节机组时,设备在部分负荷额定性能工况下制冷综合性能系数IPLV(C)满足《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454中能源效率等级1级标准: 是□   否□; 

系统冷媒管等效长度不超过70米: 是□   否□；或变冷媒流量空气调节机组系统冷媒管等效长度满足对应制冷工况下满负荷的性能系数不应低于2.8: 是□   否□ (两者选填一项) ; 本工程VRF系统冷媒要求采用          环保冷媒。

9.采用中央空调系统时,冷水(热泵)机组在国标制冷工况和规定条件下,性能系数不应低于浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.2.2-1规定：是□   否□；综合部分负荷性能系数(IPLV)不低于浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.2.2-2规定：是□   否□；    冷水(热泵)机组冷媒要求采用         环保冷媒。
蒸汽,热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组性能参数满足浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.2.2-3规定：是□   否□；锅炉的额定热效率不低于浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.2.2-4规定：是□   否□；采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,热效率满足《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665中2级要求:是□   否□；

10.采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源和空气加湿热源：是□    否□；

符合下列情况:

a）□无城市或区域集中供热，且采用燃气，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

b）□以供冷为主，供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时；

c）□利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；

d）□冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑；

11.空调制冷系统设计供回水温差：       , 空调热水系统设计供回水温差：       。
空调水系统采用: 一级泵系统□   二级泵系统□   多级泵系统□ ；水泵效率不小于         %。
空调水系统耗电输冷比ECR       ,耗电输热比EHR        ,满足浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.3.11规定：是□   否□；

12.空调新风与排风设置热回收装置: 是□   否□；排风热回收装置（全热或显热）的额定热回收率制冷工况下不低于55%，制热工况下不低于60%: 是□   否□；：
13.空气调节风系统风机的单位风量耗功率（Ws）       , 风机效率不小于           %;机械通风系统风机的单位风量耗功率（Ws）       , 风机效率不小于        %;满足浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.4.19规定：是□   否□；空调风管绝热层的最小热阻满足浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013表9.4.20规定：是□   否□；空调水管采用        材料保温，保温厚度为           .
14.通风空调系统节能控制策略:                                                             .

15.采用集中冷源和热源实施区域供冷和供热时，每幢建筑的冷源和热源入口处，设置冷量和热量计量装置: 是□   否□；设置分室(户)温度调节,控制装置及分户热(冷)计量或分摊设施: 是□   否□；

选择性说明内容（根据项目功能及绿色建筑星级定位）

1、 说明暖通空调系统可再生能源应用情况(太阳能,地热能等);说明室内空气污染物浓度符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325规定;设置通风换气装置或室内空气质量监测装置等





一.电气主要设计依据：
1.《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009
2.《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013
3.《电能质量 公共电网谐波》 GB/ T 14549-1993
4.《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014
5.《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015
6.《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163-2008
7.《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010
8.《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174-2003
9.浙江省标准：《民用建筑绿色设计标准》 DB 33/1092-2013
10.浙江省标准：《居住建筑节能设计标准》DB 33/1015-2015
11.浙江省《民用建筑项目节能评估技术导则》（试行）
12.杭州市《住宅工程户内外配电设计技术规定（试行）》CJS01-2013
二. 电气绿色设计主要内容：
	1 电气设计技术措施

	必须说明内容
1、 供电电压等级：       kV；变配电所共       座；专用变变压器容量为        kVA；公用变变压器容量        kVA；总计算负荷为        ＿kW。
2、变电所设置在负荷中心：是□    否□；住宅公用变电所最大供电半径：          ；用户专用变电所最远供电距离：          。
    注：公用变电所的最大供电半径是指公变低压侧母线至住宅计量箱（柜）的距离；专用变电所的最远供电距离是指专变低压侧母线至最远末端配电箱的距离。
3、变压器选用低损耗的节能产品，满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的能效限定值的要求：是□ ，满足节能评价值要求：是□    否□；变压器的负载率为：          ；变压器选用       系列产品。
4、住宅专用变电所的设计，对三相不平衡的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置：是□    否□；无功补偿方式：低压侧集中补偿□  集中补偿和就地补偿相结合□；无功补偿满足电力部门的要求：是□   否□。
5、住宅专用变电所应对供电系统进行谐波监测：是□    否□。
6、单相负荷经计算选择相位，使三相尽量平衡。最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％：是□   否□。
7、电力电缆截面结合技术条件和经济电流的方法进行合理选择：是□    否□。
8、公共部位应设置人工照明，应采用高效节能的照明装置和节能控制措施：是□    否□；节能控制措施：                      。应急照明采用节能自熄开关：是□    否□，采取消防时应急点亮措施：是□ 。
注：照明节能控制措施对应的场所应包括楼梯间、电梯厅、门厅、公共走道、停车库及其他公共场所，节能控制措施应包括采用分区、定时、感应及其他技术措施。
9、 室内照明满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的照度标准：是□  ；照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值：是□ 。 

场所

各 项 指 标

照度

标准值
（lx）

照度
设计值
（lx）

功率密度

限值现行值
（W/m2）

功率密度

限值目标值
（W/m2）

功率密度

设计值（W/m2）

一般显色

指数Ra

光源类型及光效
镇流器
类型
灯具类型及效率
功率因 数
       注：1、非全装修住宅可不填写住宅户内各项指标。
10、低压交流电动机应选用高能效的产品，其能效指标不应低于《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613中规定的要求：是□ 。
11、采用太阳能光伏发电系统：是□    否□；采用并网系统：是□    否□。
选择性说明内容（项目进行绿色建筑星级评定时必填）
1、 照明功率密度值达到《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值要求：主要功能房间□    所有区域□。
2、 可再生能源提供的电量比例为：          。
3、、水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求：是□    否□。
4、居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174的基本配置要求：是□    否□。
5、室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。


	2 智能化系统设计技术措施

	必须说明内容
1、地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置：是□    否□；地下停车库设置通风系统，根据使用情况设置定时起停控制装置：是□    否□。
2、住宅建筑的智能化系统满足《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表5.0.2中应配置□， 宜配置□，可配置□  的规定配置要求。


建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--1（建）-04








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--1（建）-03








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--1（建）-02








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--1（建）-01








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--3（水）-01








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--2（结）-01








� PAGE   \* MERGEFORMAT �1�建筑节能。绿色设计专篇节（绿）施--4（暖）-01








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--4（暖）-01








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--4（暖）-02








建筑节能绿色设计专篇节（绿）施--5（电）-01











